Экз. 1

|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- |

# Карельский центр по гидрометеорологии

# и мониторингу окружающей среды – филиал

# Федерального государственного бюджетного учреждения

# «Северо-Западное управление по гидрометеорологии

# и мониторингу окружающей среды»

Отчёт

о выполнении работ по проекту КА5016 «Трансграничная система мониторинга окружающей среды» (ECO-bridge)

Отбор проб воды в зимнюю межень для осуществления гидрохимического мониторинга  состояния рек Олонка, Ууксу, Тулемайоки и Тохмайоки

(Промежуточный отчет)

| Начальник Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Координатор проекта |  | Т. Г. Кравченкова Н.И.Аверьянова |
| --- | --- | --- |
| Научный руководить проекта |  | ## Е.А.Перова |

### Петрозаводск

    - 2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность | Подпись | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЛМЗОС |  | Е.А. Перова |
| Инженер-химик |  | Л.А. Богомазова |

РЕФЕРАТ

Отчет 20 с., 9 табл., 17 источн., 1 прил.

ОТБОР ПРОБ, ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, РАСЧЕТНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

В период 25-27 июня 2020 года был проведен отбор проб воды в рамках реализации гидрохимического мониторинга состояния рек Олонка, Тулемайоки, Тохмайоки  и Ууксунйоки.

Места отбора проб:

р. Олонка: ГП-1 р.Олонка – г.Олонец; устье;

р.Тулемайоки: ГП-1 р.Тулемайоки – пгт.Салми ; устье;

р.Ууксу: ГП-1 р.Ууксунйоки  – пгт Ууксу; устье;

р.Тохмайоки: ГП-1 р.Тохмайоки – ст.Рюттю; устье.

Результаты количественного химического анализа проб воды, вышеупомянутых водных объектов представлены в сводных таблицах.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| Список сокращений……………………………………………………………………… | 5 |
| Введение………………………………………………………………………………….. | 6 |
| 1. Краткая характеристика выполненных работ……………………………………….. | 8 |
| 2. Результаты гидрохимических исследований ……………………………………….. | 9 |
| 2.1. Оценка степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям………………………………………………………. | 9 |
| 2.2. Гидрохимическая характеристика реки Олонка…………………………………… | 13 |
| 2.3. Гидрохмическая характеристика реки Тулемайоки……………………………….. | 13 |
| 2.4. Гидрохимическая характеристика реки Ууксунйоки……………………………… | 14 |
| 2.5. Гидрохимическая характеристика реки Тохмайоки ………………………………. | 15 |
| 2.6. Результаты анализа и обобщения информации о состоянии водных объектов … | 16 |
| Приложения……………………………………………………………………………….. | 17 |
| А Нормативно-методическая документация…………………………………………… | 17 |

Б Фотоматериалы………………………………………………………………………….     19

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

р – река

м – метр

м/с – метр в секунду

б/з – без запаха

БПК5 – биохимическое потребление кислорода за 5 суток

ЛМЗОС – лаборатория мониторинга загрязнения окружающей среды

МВИ – методика выполнения измерений

ПДК – предельно допустимая концентрация

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества

ХПК – химическое потребление кислорода

ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение

ВВЕДЕНИЕ

Цель реализуемого мероприятия: оценка состояния исследуемых водных объектов.

Наименование работ: отбор проб воды для осуществления гидрохимического мониторинга четырех водных объектов в устьях рек и на территориях гидрологических постов и проведение последующего количественного химического анализа и камеральной оценки качества природных поверхностных вод вышеупомянутых водных объектов

Право на проведение работ предоставлено лицензией № Р/2013/2284/100/Л от 21.02.2013 г., выданной Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

Аттестат аккредитации Лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (ЛМЗОС) Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № RA.RU.511024 от 15.09.2015 г

Объем и содержание работ:

В рамках мероприятия произведен отбор проб и контроль качества воды поверхностных водных объектов:

р. Олонка: ГП-1 р.Олонка – г.Олонец; устье;

р.Тулемайоки: ГП-1 р.Тулемайоки – пгт.Салми ; устье;

р.Ууксу: ГП-1 р.Ууксу – пгт Ууксу; устье.

р.Тохмайоки р. Тохмайоки – ст. Рюттю; р.Тохмайоки – устье

Место выполнения работ:

Работы выполнены на территории гидрологических постов ГП-1 р.Олонка – г.Олонец; р.Тулемайоки - пгт Салми; р.Ууксунйоки – д.Ууксу; р. Тохмайоки р.  – ст. Рюттю;

и на временных пунктах гидролого - гидрохимческих наблюдений в устьях указанных рек. Перечень пунктов наблюдений представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1. - Перечень пунктов наблюдений

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водного объекта | Постоянного пункта наблюдений | Временного пункта наблюдений |
| р.Олонка | ГП-1 р.Олонка – г.Олонец (координаты 60°58′53″N, 32°57′10″E) | р.Олонка-устье (координаты 61°03′45″N, 32°35′53″E) |
| р.Тулемайоки | ГП-1 р. Тулемайоки – пгт Салми (координаты 61°22′38″N, 31°52′01″E) | р.Тулемайоки – устье (координаты 61°21′40″N, 31°51′09″E) |
| р.Ууксунйоки | ГП-1 р.Ууксунйоки – д.Ууксу (координаты 61°30′11″N, 31°35′57″E) | р.Ууксунйоки – устье (координаты 61°29′24″N, 31°35′50″E) |
| р. Тохмайоки | р. Тохмайоки – ст. Рюттю (координаты 61°48′30″N, 30°35′51″E) | р.Тохмайоки – устье (координаты61°44′21″N,30°44′13″E) |

Срок выполнения работ:

II квартал 2020 года (25-27 июня 2020).

Фаза гидрологического режима: межень

Описание оборудования:

Полевые работы выполнялись с использованием средств измерений, имеющих действующие свидетельства о государственной поверке и в соответствии с отраслевыми нормативными документами.

Работы выполнены специалистами Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» с соблюдением требований нормативных документов Росгидромета и  с применением методик выполнения  гидрохимических измерений и химического  анализа поверхностных вод суши.

Химико-аналитические работы выполнены на основании Аттестата аккредитации Испытательной лаборатории (Центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (Центров) RA.RU.51024, выданного 15 сентября 2015 года.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Работы включали в себя:

-   отбор проб поверхностных вод с последующим химическим анализом и определением содержания загрязняющих веществ в водных объектах.  При отборе проб выполнялось определение температуры поверхностного слоя воды.    Работы выполнялись в соответствии с РД «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши», ч.1., на основании утвержденных методик химического анализа, вошедших в «Федеральный перечень методик выполнения  измерений,  допущенных к применению при выполнении работ в области  мониторинга загрязнения окружающей природной среды» (Москва, 1996 г.), утвержденный Росгидрометом и Госстандартом России (РД 52.18.595-96),  в ред.2002 г. с учетом  дополнений и изменений к нему по состоянию на 2009 г.

Химический анализ проб воды произведен по 30 показателям. Определены физические характеристики  воды, газовый состав (в том числе содержание кислорода непосредственно у водоема),  содержание главных ионов, биогенных элементов, органических   веществ (по   ХПК и БПК 5), «тяжелых» металлов, специфических загрязняющих веществ (нефтепродукты, СПАВ). Результаты количественного химического анализа воды представлены в разделе 3.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В рамках проведения мониторинга отобраны 8 проб воды Лабораторией мониторинга загрязнения окружающей среды произведен количественный химический анализ (КХА) доставленных проб по 30 показателям. Выполнены определения газового состава (в том числе определение содержания кислорода непосредственно у водоема), физических характеристик, содержания главных ионов, биогенных элементов, органических веществ (по ХПК и БПК5), «тяжелых» металлов, специфических загрязняющих веществ (нефтепродукты, АПАВ).

Всего выполнено 240 элементоопределений на химический состав проб воды (без учета проведения внутрилабораторных контрольных процедур). Результаты аналитических работ оформлены в форме сводной таблицы результатов КХА.

2.1.  Оценка степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям

Оценка степени загрязненности поверхностных вод произведена по гидрохимическим показателям с учетом нормативов ПДК и показателей качества водных объектов рыбохозяйственного значения («Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах», утверждены Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) № 552 от 13 декабря 2016 года).

Нормативы ПДК приведены в таблице 2.1.1.

Сведения  о местах и времени  отбора проб и доставки их в лабораторию представлены в  таблице 2.1.2.

Сведения о загрязняющих веществах в реках Ууксунйоки. Тулемайоки Олонка, Тохмайоки по гидрохимическим показателям проведена  в таблице 2.1.3.

За период наблюдений случаи ЭВЗ водных объектов не выявлены.

Таблица 2.1.1.  -  Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах

| № | Определяемый показатель | Единица имерения | Величина ПДК рыб. хоз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ХПК | мг/дм3 | 15,0 |
| 2 | Хром общий | мг/дм3 | 0,07 |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не более фоновой концентрации + 0,25 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 5 | Железо общее | мг/дм3 | 0,10 |
| 6 | Водородный показатель | Ед. рН | 6,5-8,5 |
| 7 | Цветность | град. цветн. | - |
| 8 | Медь | мкг/дм3 | 1,0 |
| 9 | Кадмий | мкг/дм3 | 1 |
| 10 | Свинец | мкг/дм3 | 6 |
| 11 | Анионактивные СПАВ | мг/дм3 | 0,1 |
| 12 | Кальций | мг/дм3 | 180,0 |
| 14 | Магний | мг/дм3 | 40,0 |
| 15 | Азот нитратный | мг/дм3 | 9 |
| 16 | Азот нитритный | мг/дм3 | 0,02 |
| 17 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,40 |
| 18 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 0,2 |
| 19 | Фосфор общий | мг/дм3 | - |
| 20 | Сульфаты | мг/дм3 | 100,0 |
| 21 | Хлориды | мг/дм3 | 300,0 |
| 22 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО/дм3 | 2,0 |
| 23 | Прозрачность | см | - |
| 24 | Запах | баллы | Наличие (критерии ВЗ) |
| 25 | Удельная электрическая проводимость | мкСм/см | - |
| 26 | Натрий | мг/дм3 | 120 |
| 27 | Калий | мг/дм3 | 50 |
| 28 | Температура | оС |  |
| 29 | Марганец | мг/дм3 | <0,01 |
| 30 | Цинк | мг/дм3 | 0,01 |
| 31 | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |
| 32 | Метанол | мг/дм3 | 0,001 |

Таблица 2.1.2.  Сведения об отборе проб природной поверхностной воды водных объектов: р. Ууксунйоки; р. Тулемайоки; р. Олонка, р. Тохмайоки

| № пп | Полное наименование объекта исследования (испытания) и измерения | Код пробы | Цель испытаний | Точки отбора | Даты отбора пробы/ поступления пробы в лабораторию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Ууксунйоки | 1 | Химический анализ природной поверхностной воды | ГП-1 р.Ууксунйоки – пгт Салми | 26.06/26.06 |
| 2 | р. Ууксунйоки | 2 | Химический анализ природной поверхностной воды | р. Ууксунйоки - устье | 26.06/26.06 |
| 3 | р. Тулемайоки | 3 | Химический анализ природной поверхностной воды | ГП-1 р.Тулемайоки – пгт Салми | 26.06/26.06 |
| 4 | р. Тулемайоки | 4 | Химический анализ природной поверхностной воды | р. Тулемайоки - устье | 26.06/26.06 |
| 5 | р. Олонка | 5 | Химический анализ природной поверхностной воды | ГП-1 р.Олонка – г.Олонец | 25.06/25.06 |
| 6 | р. Олонка | 6 | Химический анализ природной поверхностной воды | р. Олонка - устье | 25.06/25.06 |
| 7 | р. Тохмайоки | 7 | Химический анализ природной поверхностной воды | р. Тохмайоки – ст. Рюттю | 27.06/27.06 |
| 8 | р. Тохмайоки | 8 | Химический анализ природной поверхностной воды | р. Тохмайоки – устье | 27.06/27.06 |

Таблица 2.1.3. – Сведения о загрязняющих веществах в  поверхностных водах

р. Ууксунйоки; р. Тулемайоки; р. Олонка, р. Тохмайоки

по гидрохимическим показателям

2.2. Гидрохимические показатели реки Олонка

ГП-1 р.Олонка – г.Олонец.

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 25.06/25.06

Воды в реке слабоминерализованные, высокой цветности 127. Значения рН в период съемки составило – 7,0 Ед. рН, что характеризует воды реки как «нейтральные».

В пробах воды отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца. Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 16 ПДК, органические вещества: ХПК-0,5 ПДК; БПК5-0,75ПДК; марганец -4,2 ПДК.

В период наблюдения имело место превышение предельно допустимых значений показателя БПК5 более чем в 0,75 раза от ПДК.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

р. Олонка – устье

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 25.06/25.06

Воды в устье реки слабоминерализованные, высокой цветности. Значения рН в период съемки составило – 7,15 Ед. рН, что характеризует воды реки как ««нейтральные». В водах устья реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца.  Значения конц ентраций данных элементов составили: железо общее – 2,52 ПДК, органические вещества – ПДК по ХПК - 0,06 ПДК; 0,97 ПДК по БПК5; марганца – 2,6 ПДК.

Вывод: Выявлена динамика увеличения показателя ХПК от ГП к устью (0,5-0,6 мг/дм³). Максимальное превышение значения показателя ХПК в период наблюдения по сравнению с ПДК составляет 0,06 ПДК (устье).

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм

2.3. Гидрохимические показатели реки Тулемайоки

ГП-1 р.Тулемайоки – пгт Салми

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 26.06.2020.

Воды в реки слабоминерализованные, высокой цветности-287 гр.

Значения рН в период съемки составило – 6,75 Ед. рН, что характеризует воды реки как

«нейтральные». В водах реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца. Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 2,56 ПДК, органические вещества – 3,6 ПДК по ХПК и 0,1 ПДК по БПК5; марганца-1,0 ПДК.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

р. Тулемайоки – устье

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 26.06.2020.

Воды в устье реки слабоминерализованные, высокой цветности. Значения рН в период съемки составило- 6,9Ед. рН, что характеризует воды реки как «нейтральные». В водах истока реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца.  Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 2,2 ПДК, органические вещества – ХПК-1,6 ПДК; БПК5- ; марганца-4,2 ПДК.

Вывод: Выявлена динамика увеличение показателя ХПК от ГП к устью (0,1- 1,6 мг/дм³). Максимальное превышение значения показателя ХПК в период наблюдения по сравнению с ПДК составляет ПДК 1,6 (Устье).

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм

Вывод: Выявлена динамика увеличение показателя ХПК от ГП к устью (0,1- 1,6 мг/дм³). Максимальное превышение значения показателя ХПК в период наблюдения по сравнению с ПДК составляет ПДК 1,6 (Устье).

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм

2.4.  Гидрохимические показатели реки Ууксунйоки

ГП-1  р.Ууксунйоки – пгт Салми

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 26.06.2020г

Воды в  реке слабоминерализованные, высокой цветности-132.

Значения рН в период съемки составило - 6,65 Ед. рН, что характеризует воды реки как «нейтральные». В водах реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца. Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 3,8 ПДК, органические вещества – 2,4 ПДК по ХПК и 0,54ПДК по БПК5; марганца -2 ПДК.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

.

р. Ууксунйоки – устье

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 26.06. 2020г.

Воды: в устье реки слабоминерализованные, высокой цветности-130.

Значения рН в период съемки составило - 6,65 Ед. рН, что характеризует воды реки как

«нейтральные». В водах реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца. Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 3,74 ПДК, органические вещества – 0,46 ПДК по ХПК и 1,8 ПДК по 0,85 БПК5; марганца-1,6ПДК.

Вывод: Выявлена динамика уменьшение показателя ХПК от ГП к устью (2,4-0,46 мг/дм³). Максимальное превышение значения показателя ХПК в период наблюдения по сравнению с ПДК составляет 2,4 ПДК (ГП). Это указывает на значительное воздействие хозяйственной деятельности человека на данный водоем в районе городского поселения и о достаточной способности к самоочищению водоема и накопление загрязняющих в-в (к устью) по показателям мониторинга: БПК5, марганца, водного объекта в этот гидрологический сезон.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

2.5. Гидрохимические показатели реки Тохмайоки

р. Тохмайоки – ст. Рюттю.

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 27.06.2020г.

Воды в реке слабоминерализованные, высокой цветности – 147гр.

Значения рН в период съемки составило-6.9 Ед. рН, что характеризует воды реки как

«нейтральные». В водах реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца.  Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 8 ПДК, органические вещества – 2,0 ПДК по ХПК и 0,23ПДК по БПК5; марганца-7 ПДК.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

р.Тохмайоки – устье

Гидрохимические наблюдения в пункте проводились 27.06.2020г.

Воды в истоке реки слабоминерализованные, высокой цветности-115. Значения рН в период съемки составило-6,8 Ед. рН, что характеризует воды реки как «нейтральные». В водах реки отмечено высокое содержание органических веществ трудноокисляемых (по ХПК) и легкоокисляемых (по БПК5), железа общего (растворимая форма), марганца. Значения концентраций данных элементов составили: железо общее – 1 ПДК, органические вещества – 3,4 ПДК по ХПК и 0,69 ПДК по БПК5, марганца- 1,4ПДК.

Вывод: Выявлена динамика уменьшение показателя ХПК от ГП к устью 2,0 (ГП)-3,4(Устье).    Это указывает на значительное воздействие хозяйственной деятельности человека на данный водоем в районе городского поселения и о достаточной способности к самоочищению водоема к устью в этот гидрологический сезон.

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

2.6. Результаты анализа и обобщения информации о состоянии водных объектов

В периоды наблюдений случаи экстремально высокого загрязнения вод (ЭВЗ) не выявлены. Сведения о превышении ПДК представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| Наименование водного объекта | Расположение пункта наблюдений | Ингредиенты с превышением ПДК |
| --- | --- | --- |
| р. Олонка | ГП-1 р.Олонка – г.Олонец | Fe общ, ХПК, БПК5; Mn. |
|  | р.Олонка - устье | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
| р. Тулемайоки | ГП-1 р.Тулемайоки – пгт.Салми | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
|  | р.Тулемайоки - устье | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
| р.Ууксунйоки | ГП-1 р.Ууксунйоки – д.Ууксу | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
|  | р.Ууксунйоки - устье | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
| р. Тохмайоки | р. Тохмайоки – ст. Рюттю | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |
|  | р. Тохмайоки – устье | Fe общ, ХПК, БПК5, Mn. |

Значения остальных показателей не выходили за пределы установленных норм.

Вывод:

В период наблюдения имело место превышение предельно допустимых значений показателей ХПК и БПК5, что свидетельствует о незначительной перегруженности воды органическими веществами в условиях данного гидрологического сезона.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Федеральный закон «О гидрометеорологической службе» от 19.07.1998г.  №113-ФЗ.

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ.

3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006г. № 149-ФЗ.

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» от 10.04.2007г. № 219.

5. Приказ Министерства природных ресурсов РФ «Об утверждении Порядка информационного обмена данными государственного мониторинга водных объектов между участниками его ведения» от 27.12.2007г. № 349.

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной среды» от 15.11.1997г. №1425.

7. Положение о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.07.2004г. №372).

8. Приказ Федерального агентства по рыболовству «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах» от 18.01.2010г. № 20.

9. РД 52.04.567-2003, Руководящий документ «Положение о государственной наблюдательной сети».

10. РД 52.19.698-2008 «Положение об информационных ресурсах о состоянии окружающей среды, ее загрязнении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

11. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 2, часть 2 «Гидрологические наблюдения на постах», под ред. О. Н. Потапова, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1975г.

12. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 6, часть 1, Гидрологические наблюдения на больших и средних реках, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1978г.

13. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, вып. 7, ч. 1, Гидрологические наблюдения и работы на озерах и водохранилищах, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1973г.

14. РД 52.18.595-96. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды, утв. Росгидрометом и Госстандартом России, в ред. 2002г., с учетом изменений и дополнений по состоянию на 2009г.

15. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, часть 1, под ред. Л.В. Боевой (ГУ ГХИ), Ростов-на-Дону, 2009г.

16. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) №552 от 13 декабря 2016 года.

17. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному  и  издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», Москва, Стандартинформ, 2017.

Приложение В

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

| Фото 1. Отбор проб на р. Ууксунйоки |  |
| --- | --- |
| Фото 2. Отобранная проба на р.Тулемайоки |  |
| Фото 3. Отбор проб и калибровка АГХК на р. Олонка |  |